## BOQ_HSMT
HỒ SƠ MỜI THẦU — BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU — Gói M01
Mã hiệu | Tên hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Vật tư / Spec
M-01 | Ống thép mạ kẽm DN100 PN16 | m | 120 | 850000 | 102000000 | ASTM A53 Grade B, mạ kẽm nhúng nóng
M-02 | Ống thép mạ kẽm DN80 PN16 | m | 85 | 620000 | 52700000 | ASTM A53 Grade B, mạ kẽm nhúng nóng
M-03 | Co 90° DN100 mạ kẽm | cái | 24 | 180000 | 4320000 | Đúc gang, mạ kẽm, PN16
M-04 | Ống thép DN150 mạ kẽm PN16 | m | 60 | 1100000 | 66000000 | ASTM A53 Grade B, mạ kẽm nhúng nóng
M-05 | Bích mù DN150 PN16 | cái | 8 | 250000 | 2000000 | Gang đúc, PN16 ANSI B16.5
M-06 | Van cổng DN100 PN16 | cái | 12 | 1800000 | 21600000 | Gang cầu, PN16, tay quay
M-07 | Van 1 chiều DN80 | cái | 6 | 950000 | 5700000 | Swing check, gang đúc PN10
M-08 | Co 45° DN80 mạ kẽm | cái | 18 | 120000 | 2160000 | Đúc gang, mạ kẽm, PN16
M-09 | Van bướm DN200 PN16 | cái | 6 | 3200000 | 19200000 | Gang cầu, tay đòn, PN16
M-10 | Ống thép đen DN200 | m | 45 | 1950000 | 87750000 | ASTM A53 Grade B, sơn epoxy
C-01 | Bê tông M200 đài cọc | m³ | 120 | 1800000 | 216000000 | Bê tông thương phẩm, đổ tại chỗ
C-02 | Bê tông M300 dầm sàn | m³ | 84 | 2100000 | 176400000 | Bê tông thương phẩm, đổ tại chỗ
C-03 | Cốt thép CB300-V | tấn | 18.5 | 18500000 | 342250000 | Thép cán nóng CB300-V, TCVN 1651-2:2018
C-04 | Ván khuôn thép tấm | m² | 450 | 95000 | 42750000 | Ván khuôn định hình, t=3mm
E-01 | Tủ điện chính MSB-01 | bộ | 1 | 85000000 | 85000000 | Tủ điện ngoài trời IP54, CB tổng 400A
E-02 | Tủ điện phân phối DB-01 | bộ | 3 | 22000000 | 66000000 | Tủ điện trong nhà IP31, CB 100A
E-03 | Cáp điện lực 3×16mm² + 10mm² | m | 320 | 95000 | 30400000 | CXV/DSTA, 0.6/1kV, Cadivi
E-04 | Cáp điện 2×2.5mm² | m | 850 | 18000 | 15300000 | CVVs, 450/750V, Cadivi
E-05 | Đèn LED panel 600×600 40W | bộ | 48 | 420000 | 20160000 | LED 40W, 4000K, IP44, Philips/Rạng Đông
E-06 | Ổ cắm 3 chấu 16A | cái | 120 | 45000 | 5400000 | IP44, chịu nước, Schneider/Legrand
E-07 | Ống luồn dây PVC Ø25 | m | 600 | 12000 | 7200000 | Ống nhựa PVC cứng, Tiền Phong
E-11 | Tủ điện MCC tổng | bộ | 1 | 206000000 | 206000000 | Motor Control Center, IP54, Siemens/ABB