## HSDT_NT_MinhPhat
HỒ SƠ DỰ THẦU — CÔNG TY XÂY DỰNG MINH PHÁT — Gói M01
Mã hiệu | Tên hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá chào (đ) | Thành tiền (đ) | Vật tư / Spec | Ghi chú
M-01 | Ống thép mạ kẽm DN100 PN16 | m | 120 | 890000 | 106800000 | ASTM A53 Grade B, mạ kẽm nhúng nóng
M-02 | Ống thép mạ kẽm DN80 PN16 | m | 85 | 618000 | 52530000 | ASTM A53 Grade B
M-03 | Co 90° DN100 mạ kẽm | cái | 24 | 175000 | 4200000 | Gang đúc mạ kẽm PN16
M-04 | Ống thép đen DN150 | m | 60 | 980000 | 58800000 | Carbon steel pipe DN150 | ⚠ SAI SPEC: Chào ống đen, HSMT yêu cầu mạ kẽm
M-05 | Bích mù DN150 PN16 | cái | 8 | 252000 | 2016000 | Gang đúc PN16
M-06 | Van cổng DN100 PN16 | cái | 12 | 1820000 | 21840000 | Gang cầu PN16
M-07 | Van 1 chiều DN80 | cái | 6 | 945000 | 5670000 | Swing check PN10
M-08 | Co 45° DN80 mạ kẽm | cái | 18 | 118000 | 2124000 | Gang đúc mạ kẽm
M-09 | VB-DN200-16BAR | cái | 6 | 3150000 | 18900000 | Gang cầu PN16 | Mã hiệu khác: VB200-16BAR
M-10 | Ống thép đen DN200 | m | 45 | 1920000 | 86400000 | ASTM A53 sơn epoxy
C-01 | Bê tông M200 đài cọc | m³ | 120 | 1780000 | 213600000 | Bê tông thương phẩm
C-02 | Bê tông M300 dầm sàn | m³ | 72 | 2080000 | 149760000 | Bê tông thương phẩm | ⚠ Khối lượng tính thiếu 12m³
C-03 | Cốt thép CB300-V | tấn | 18.5 | 18200000 | 336700000 | Thép CB300-V TCVN
C-04 | Ván khuôn thép tấm | m² | 450 | 93000 | 41850000 | Ván khuôn định hình t=3mm
E-01 | Tủ điện chính MSB-01 | bộ | 1 | 84000000 | 84000000 | Tủ điện ngoài trời IP54
E-02 | Tủ điện phân phối DB-01 | bộ | 3 | 21500000 | 64500000 | IP31 CB100A
E-03 | Cáp điện 3×16mm²+10mm² | m | 320 | 94000 | 30080000 | CXV/DSTA 0.6/1kV Cadivi
E-04 | Cáp điện 2×2.5mm² | m | 850 | 17800000 | 15130000 | CVVs Cadivi | ⚠ LỖI TOÁN: Thành tiền sai (850×17800=15,130,000 đúng; nhà thầu ghi nhầm đơn vị)
E-05 | Đèn LED panel 600×600 40W | bộ | 50 | 415000 | 20750000 | LED 40W 4000K Rạng Đông
E-06 | Ổ cắm 3 chấu 16A IP44 | cái | 120 | 44000 | 5280000 | IP44 Schneider
E-07 | Ống luồn dây PVC Ø25 | m | 600 | 11800 | 7080000 | PVC cứng Tiền Phong
E-11 | Tủ điện MCC tổng | bộ | 1 | 285000000 | 285000000 | MCC IP54 Siemens | Giá cao hơn HSMT 38% — cần bảng phân tích chi phí