## Tổng quan
BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU & PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG
Nguồn chuẩn | HSMT
Số nhà thầu | 1
Hạng mục chuẩn | 22
Dòng đối chiếu | 22
Khớp chính xác | 22
Khớp tương đối/ngữ nghĩa | 0
Thiếu hạng mục | 0
Hạng mục ngoài danh mục | 0
Dòng cảnh báo | 2
Dòng bất thường | 3
Tổng giá chuẩn | 1576290000
Thời điểm tạo | 2026-06-21T05:38:41+00:00

## Đối chiếu chi tiết
Mã chuẩn | Nhà thầu | Sheet HSMT/chuẩn | Dòng HSMT/chuẩn | Mã HSMT/chuẩn | Tên HSMT/chuẩn | ĐVT HSMT/chuẩn | KL HSMT/chuẩn | Đơn giá HSMT/chuẩn | Thành tiền HSMT/chuẩn | Sheet HSDT | Dòng HSDT | Mã HSDT | Tên HSDT | ĐVT HSDT | KL HSDT | Đơn giá HSDT | Thành tiền HSDT | Vật tư/Quy cách | Thương hiệu | Xuất xứ | Kiểu khớp | Điểm khớp | Điểm từ vựng | Điểm ngữ nghĩa | Lệch KL | Lệch KL (%) | Lệch đơn giá | Lệch đơn giá (%) | Lệch thành tiền | Trung vị giá các HSDT | Robust Z | Điểm bất thường | Mức độ | Cờ đánh giá
boq hsmt::M-01 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 3 | M-01 | Ống thép mạ kẽm DN100 PN16 | m | 120 | 850000 | 102000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 3 | M-01 | Ống thép mạ kẽm DN100 PN16 | m | 120 | 890000 | 106800000 | ASTM A53 Grade B, mạ kẽm nhúng nóng |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 40000 | 4.706% | 4800000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-02 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 4 | M-02 | Ống thép mạ kẽm DN80 PN16 | m | 85 | 620000 | 52700000 | HSDT_NT_MinhPhat | 4 | M-02 | Ống thép mạ kẽm DN80 PN16 | m | 85 | 618000 | 52530000 | ASTM A53 Grade B |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -2000 | -0.3226% | -170000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-03 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 5 | M-03 | Co 90° DN100 mạ kẽm | cái | 24 | 180000 | 4320000 | HSDT_NT_MinhPhat | 5 | M-03 | Co 90° DN100 mạ kẽm | cái | 24 | 175000 | 4200000 | Gang đúc mạ kẽm PN16 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -5000 | -2.778% | -120000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-04 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 6 | M-04 | Ống thép DN150 mạ kẽm PN16 | m | 60 | 1100000 | 66000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 6 | M-04 | Ống thép đen DN150 | m | 60 | 980000 | 58800000 | Carbon steel pipe DN150 |  |  | exact_code | 90% | 78.03% | 0% | 0 | 0% | -120000 | -10.91% | -7200000 |  |  | 28 | CẢNH BÁO | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Đơn giá lệch -10.9%
boq hsmt::M-05 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 7 | M-05 | Bích mù DN150 PN16 | cái | 8 | 250000 | 2000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 7 | M-05 | Bích mù DN150 PN16 | cái | 8 | 252000 | 2016000 | Gang đúc PN16 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 2000 | 0.8% | 16000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-06 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 8 | M-06 | Van cổng DN100 PN16 | cái | 12 | 1800000 | 21600000 | HSDT_NT_MinhPhat | 8 | M-06 | Van cổng DN100 PN16 | cái | 12 | 1820000 | 21840000 | Gang cầu PN16 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 20000 | 1.111% | 240000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-07 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 9 | M-07 | Van 1 chiều DN80 | cái | 6 | 950000 | 5700000 | HSDT_NT_MinhPhat | 9 | M-07 | Van 1 chiều DN80 | cái | 6 | 945000 | 5670000 | Swing check PN10 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -5000 | -0.5263% | -30000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-08 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 10 | M-08 | Co 45° DN80 mạ kẽm | cái | 18 | 120000 | 2160000 | HSDT_NT_MinhPhat | 10 | M-08 | Co 45° DN80 mạ kẽm | cái | 18 | 118000 | 2124000 | Gang đúc mạ kẽm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -2000 | -1.667% | -36000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-09 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 11 | M-09 | Van bướm DN200 PN16 | cái | 6 | 3200000 | 19200000 | HSDT_NT_MinhPhat | 11 | M-09 | VB-DN200-16BAR | cái | 6 | 3150000 | 18900000 | Gang cầu PN16 |  |  | exact_code | 90% | 54.55% | 0% | 0 | 0% | -50000 | -1.562% | -300000 |  |  | 40 | BẤT THƯỜNG | Trùng mã nhưng tên hạng mục khác đáng kể (54.5%) ¦ Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-10 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 12 | M-10 | Ống thép đen DN200 | m | 45 | 1950000 | 87750000 | HSDT_NT_MinhPhat | 12 | M-10 | Ống thép đen DN200 | m | 45 | 1920000 | 86400000 | ASTM A53 sơn epoxy |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -30000 | -1.538% | -1350000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::C-01 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 13 | C-01 | Bê tông M200 đài cọc | m³ | 120 | 1800000 | 216000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 13 | C-01 | Bê tông M200 đài cọc | m³ | 120 | 1780000 | 213600000 | Bê tông thương phẩm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -20000 | -1.111% | -2400000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::C-02 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 14 | C-02 | Bê tông M300 dầm sàn | m³ | 84 | 2100000 | 176400000 | HSDT_NT_MinhPhat | 14 | C-02 | Bê tông M300 dầm sàn | m³ | 72 | 2080000 | 149760000 | Bê tông thương phẩm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | -12 | -14.29% | -20000 | -0.9524% | -26640000 |  |  | 23 | CẢNH BÁO | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Khối lượng lệch -14.3%
boq hsmt::C-03 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 15 | C-03 | Cốt thép CB300-V | tấn | 18.5 | 18500000 | 342250000 | HSDT_NT_MinhPhat | 15 | C-03 | Cốt thép CB300-V | tấn | 18.5 | 18200000 | 336700000 | Thép CB300-V TCVN |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -300000 | -1.622% | -5550000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::C-04 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 16 | C-04 | Ván khuôn thép tấm | m² | 450 | 95000 | 42750000 | HSDT_NT_MinhPhat | 16 | C-04 | Ván khuôn thép tấm | m² | 450 | 93000 | 41850000 | Ván khuôn định hình t=3mm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -2000 | -2.105% | -900000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-01 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 17 | E-01 | Tủ điện chính MSB-01 | bộ | 1 | 85000000 | 85000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 17 | E-01 | Tủ điện chính MSB-01 | bộ | 1 | 84000000 | 84000000 | Tủ điện ngoài trời IP54 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -1000000 | -1.176% | -1000000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-02 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 18 | E-02 | Tủ điện phân phối DB-01 | bộ | 3 | 22000000 | 66000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 18 | E-02 | Tủ điện phân phối DB-01 | bộ | 3 | 21500000 | 64500000 | IP31 CB100A |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -500000 | -2.273% | -1500000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-03 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 19 | E-03 | Cáp điện lực 3×16mm² + 10mm² | m | 320 | 95000 | 30400000 | HSDT_NT_MinhPhat | 19 | E-03 | Cáp điện 3×16mm²+10mm² | m | 320 | 94000 | 30080000 | CXV/DSTA 0.6/1kV Cadivi |  |  | exact_code | 93.75% | 93.75% | 0% | 0 | 0% | -1000 | -1.053% | -320000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-04 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 20 | E-04 | Cáp điện 2×2.5mm² | m | 850 | 18000 | 15300000 | HSDT_NT_MinhPhat | 20 | E-04 | Cáp điện 2×2.5mm² | m | 850 | 17800000 | 15130000 | CVVs Cadivi |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 17782000 | 98789% | -170000 |  |  | 79 | BẤT THƯỜNG | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Đơn giá lệch +98788.9% ¦ HSDT: Sai phép tính KL×ĐG, lệch 15,114,870,000 ¦ HSDT: sai KL×ĐG, lệch 15,114,870,000
boq hsmt::E-05 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 21 | E-05 | Đèn LED panel 600×600 40W | bộ | 48 | 420000 | 20160000 | HSDT_NT_MinhPhat | 21 | E-05 | Đèn LED panel 600×600 40W | bộ | 50 | 415000 | 20750000 | LED 40W 4000K Rạng Đông |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 2 | 4.167% | -5000 | -1.19% | 590000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-06 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 22 | E-06 | Ổ cắm 3 chấu 16A | cái | 120 | 45000 | 5400000 | HSDT_NT_MinhPhat | 22 | E-06 | Ổ cắm 3 chấu 16A IP44 | cái | 120 | 44000 | 5280000 | IP44 Schneider |  |  | exact_code | 94.42% | 94.42% | 0% | 0 | 0% | -1000 | -2.222% | -120000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-07 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 23 | E-07 | Ống luồn dây PVC Ø25 | m | 600 | 12000 | 7200000 | HSDT_NT_MinhPhat | 23 | E-07 | Ống luồn dây PVC Ø25 | m | 600 | 11800 | 7080000 | PVC cứng Tiền Phong |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -200 | -1.667% | -120000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-11 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 24 | E-11 | Tủ điện MCC tổng | bộ | 1 | 206000000 | 206000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 24 | E-11 | Tủ điện MCC tổng | bộ | 1 | 285000000 | 285000000 | MCC IP54 Siemens |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 79000000 | 38.35% | 79000000 |  |  | 43 | BẤT THƯỜNG | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Đơn giá lệch +38.3%

## Bất thường
Mã chuẩn | Nhà thầu | Sheet HSMT/chuẩn | Dòng HSMT/chuẩn | Mã HSMT/chuẩn | Tên HSMT/chuẩn | ĐVT HSMT/chuẩn | KL HSMT/chuẩn | Đơn giá HSMT/chuẩn | Thành tiền HSMT/chuẩn | Sheet HSDT | Dòng HSDT | Mã HSDT | Tên HSDT | ĐVT HSDT | KL HSDT | Đơn giá HSDT | Thành tiền HSDT | Vật tư/Quy cách | Thương hiệu | Xuất xứ | Kiểu khớp | Điểm khớp | Điểm từ vựng | Điểm ngữ nghĩa | Lệch KL | Lệch KL (%) | Lệch đơn giá | Lệch đơn giá (%) | Lệch thành tiền | Trung vị giá các HSDT | Robust Z | Điểm bất thường | Mức độ | Cờ đánh giá
boq hsmt::M-01 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 3 | M-01 | Ống thép mạ kẽm DN100 PN16 | m | 120 | 850000 | 102000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 3 | M-01 | Ống thép mạ kẽm DN100 PN16 | m | 120 | 890000 | 106800000 | ASTM A53 Grade B, mạ kẽm nhúng nóng |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 40000 | 4.706% | 4800000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-02 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 4 | M-02 | Ống thép mạ kẽm DN80 PN16 | m | 85 | 620000 | 52700000 | HSDT_NT_MinhPhat | 4 | M-02 | Ống thép mạ kẽm DN80 PN16 | m | 85 | 618000 | 52530000 | ASTM A53 Grade B |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -2000 | -0.3226% | -170000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-03 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 5 | M-03 | Co 90° DN100 mạ kẽm | cái | 24 | 180000 | 4320000 | HSDT_NT_MinhPhat | 5 | M-03 | Co 90° DN100 mạ kẽm | cái | 24 | 175000 | 4200000 | Gang đúc mạ kẽm PN16 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -5000 | -2.778% | -120000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-04 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 6 | M-04 | Ống thép DN150 mạ kẽm PN16 | m | 60 | 1100000 | 66000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 6 | M-04 | Ống thép đen DN150 | m | 60 | 980000 | 58800000 | Carbon steel pipe DN150 |  |  | exact_code | 90% | 78.03% | 0% | 0 | 0% | -120000 | -10.91% | -7200000 |  |  | 28 | CẢNH BÁO | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Đơn giá lệch -10.9%
boq hsmt::M-05 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 7 | M-05 | Bích mù DN150 PN16 | cái | 8 | 250000 | 2000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 7 | M-05 | Bích mù DN150 PN16 | cái | 8 | 252000 | 2016000 | Gang đúc PN16 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 2000 | 0.8% | 16000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-06 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 8 | M-06 | Van cổng DN100 PN16 | cái | 12 | 1800000 | 21600000 | HSDT_NT_MinhPhat | 8 | M-06 | Van cổng DN100 PN16 | cái | 12 | 1820000 | 21840000 | Gang cầu PN16 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 20000 | 1.111% | 240000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-07 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 9 | M-07 | Van 1 chiều DN80 | cái | 6 | 950000 | 5700000 | HSDT_NT_MinhPhat | 9 | M-07 | Van 1 chiều DN80 | cái | 6 | 945000 | 5670000 | Swing check PN10 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -5000 | -0.5263% | -30000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-08 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 10 | M-08 | Co 45° DN80 mạ kẽm | cái | 18 | 120000 | 2160000 | HSDT_NT_MinhPhat | 10 | M-08 | Co 45° DN80 mạ kẽm | cái | 18 | 118000 | 2124000 | Gang đúc mạ kẽm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -2000 | -1.667% | -36000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-09 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 11 | M-09 | Van bướm DN200 PN16 | cái | 6 | 3200000 | 19200000 | HSDT_NT_MinhPhat | 11 | M-09 | VB-DN200-16BAR | cái | 6 | 3150000 | 18900000 | Gang cầu PN16 |  |  | exact_code | 90% | 54.55% | 0% | 0 | 0% | -50000 | -1.562% | -300000 |  |  | 40 | BẤT THƯỜNG | Trùng mã nhưng tên hạng mục khác đáng kể (54.5%) ¦ Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::M-10 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 12 | M-10 | Ống thép đen DN200 | m | 45 | 1950000 | 87750000 | HSDT_NT_MinhPhat | 12 | M-10 | Ống thép đen DN200 | m | 45 | 1920000 | 86400000 | ASTM A53 sơn epoxy |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -30000 | -1.538% | -1350000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::C-01 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 13 | C-01 | Bê tông M200 đài cọc | m³ | 120 | 1800000 | 216000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 13 | C-01 | Bê tông M200 đài cọc | m³ | 120 | 1780000 | 213600000 | Bê tông thương phẩm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -20000 | -1.111% | -2400000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::C-02 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 14 | C-02 | Bê tông M300 dầm sàn | m³ | 84 | 2100000 | 176400000 | HSDT_NT_MinhPhat | 14 | C-02 | Bê tông M300 dầm sàn | m³ | 72 | 2080000 | 149760000 | Bê tông thương phẩm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | -12 | -14.29% | -20000 | -0.9524% | -26640000 |  |  | 23 | CẢNH BÁO | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Khối lượng lệch -14.3%
boq hsmt::C-03 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 15 | C-03 | Cốt thép CB300-V | tấn | 18.5 | 18500000 | 342250000 | HSDT_NT_MinhPhat | 15 | C-03 | Cốt thép CB300-V | tấn | 18.5 | 18200000 | 336700000 | Thép CB300-V TCVN |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -300000 | -1.622% | -5550000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::C-04 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 16 | C-04 | Ván khuôn thép tấm | m² | 450 | 95000 | 42750000 | HSDT_NT_MinhPhat | 16 | C-04 | Ván khuôn thép tấm | m² | 450 | 93000 | 41850000 | Ván khuôn định hình t=3mm |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -2000 | -2.105% | -900000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-01 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 17 | E-01 | Tủ điện chính MSB-01 | bộ | 1 | 85000000 | 85000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 17 | E-01 | Tủ điện chính MSB-01 | bộ | 1 | 84000000 | 84000000 | Tủ điện ngoài trời IP54 |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -1000000 | -1.176% | -1000000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-02 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 18 | E-02 | Tủ điện phân phối DB-01 | bộ | 3 | 22000000 | 66000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 18 | E-02 | Tủ điện phân phối DB-01 | bộ | 3 | 21500000 | 64500000 | IP31 CB100A |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -500000 | -2.273% | -1500000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-03 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 19 | E-03 | Cáp điện lực 3×16mm² + 10mm² | m | 320 | 95000 | 30400000 | HSDT_NT_MinhPhat | 19 | E-03 | Cáp điện 3×16mm²+10mm² | m | 320 | 94000 | 30080000 | CXV/DSTA 0.6/1kV Cadivi |  |  | exact_code | 93.75% | 93.75% | 0% | 0 | 0% | -1000 | -1.053% | -320000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-04 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 20 | E-04 | Cáp điện 2×2.5mm² | m | 850 | 18000 | 15300000 | HSDT_NT_MinhPhat | 20 | E-04 | Cáp điện 2×2.5mm² | m | 850 | 17800000 | 15130000 | CVVs Cadivi |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 17782000 | 98789% | -170000 |  |  | 79 | BẤT THƯỜNG | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Đơn giá lệch +98788.9% ¦ HSDT: Sai phép tính KL×ĐG, lệch 15,114,870,000 ¦ HSDT: sai KL×ĐG, lệch 15,114,870,000
boq hsmt::E-05 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 21 | E-05 | Đèn LED panel 600×600 40W | bộ | 48 | 420000 | 20160000 | HSDT_NT_MinhPhat | 21 | E-05 | Đèn LED panel 600×600 40W | bộ | 50 | 415000 | 20750000 | LED 40W 4000K Rạng Đông |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 2 | 4.167% | -5000 | -1.19% | 590000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-06 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 22 | E-06 | Ổ cắm 3 chấu 16A | cái | 120 | 45000 | 5400000 | HSDT_NT_MinhPhat | 22 | E-06 | Ổ cắm 3 chấu 16A IP44 | cái | 120 | 44000 | 5280000 | IP44 Schneider |  |  | exact_code | 94.42% | 94.42% | 0% | 0 | 0% | -1000 | -2.222% | -120000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-07 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 23 | E-07 | Ống luồn dây PVC Ø25 | m | 600 | 12000 | 7200000 | HSDT_NT_MinhPhat | 23 | E-07 | Ống luồn dây PVC Ø25 | m | 600 | 11800 | 7080000 | PVC cứng Tiền Phong |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | -200 | -1.667% | -120000 |  |  | 8 | CẦN KIỂM TRA | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat
boq hsmt::E-11 | MinhPhat | BOQ_HSMT | 24 | E-11 | Tủ điện MCC tổng | bộ | 1 | 206000000 | 206000000 | HSDT_NT_MinhPhat | 24 | E-11 | Tủ điện MCC tổng | bộ | 1 | 285000000 | 285000000 | MCC IP54 Siemens |  |  | exact_code | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 79000000 | 38.35% | 79000000 |  |  | 43 | BẤT THƯỜNG | Khớp khác sheet/hệ thống: BOQ_HSMT ↔ HSDT_NT_MinhPhat ¦ Đơn giá lệch +38.3%

## Ma trận giá
Mã chuẩn | Mã hiệu | Tên hạng mục | ĐVT | MinhPhat | Min | Trung vị | Max | Biên độ %
boq hsmt::C-01 | C-01 | Bê tông M200 đài cọc | m³ | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 0%
boq hsmt::C-02 | C-02 | Bê tông M300 dầm sàn | m³ | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 0%
boq hsmt::C-03 | C-03 | Cốt thép CB300-V | tấn | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 0%
boq hsmt::C-04 | C-04 | Ván khuôn thép tấm | m² | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0%
boq hsmt::E-01 | E-01 | Tủ điện chính MSB-01 | bộ | 84000000 | 84000000 | 84000000 | 84000000 | 0%
boq hsmt::E-02 | E-02 | Tủ điện phân phối DB-01 | bộ | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 0%
boq hsmt::E-03 | E-03 | Cáp điện lực 3×16mm² + 10mm² | m | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 0%
boq hsmt::E-04 | E-04 | Cáp điện 2×2.5mm² | m | 17800000 | 17800000 | 17800000 | 17800000 | 0%
boq hsmt::E-05 | E-05 | Đèn LED panel 600×600 40W | bộ | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 0%
boq hsmt::E-06 | E-06 | Ổ cắm 3 chấu 16A | cái | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0%
boq hsmt::E-07 | E-07 | Ống luồn dây PVC Ø25 | m | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0%
boq hsmt::E-11 | E-11 | Tủ điện MCC tổng | bộ | 285000000 | 285000000 | 285000000 | 285000000 | 0%
boq hsmt::M-01 | M-01 | Ống thép mạ kẽm DN100 PN16 | m | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 0%
boq hsmt::M-02 | M-02 | Ống thép mạ kẽm DN80 PN16 | m | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 0%
boq hsmt::M-03 | M-03 | Co 90° DN100 mạ kẽm | cái | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0%
boq hsmt::M-04 | M-04 | Ống thép DN150 mạ kẽm PN16 | m | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 0%
boq hsmt::M-05 | M-05 | Bích mù DN150 PN16 | cái | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 0%
boq hsmt::M-06 | M-06 | Van cổng DN100 PN16 | cái | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 0%
boq hsmt::M-07 | M-07 | Van 1 chiều DN80 | cái | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 0%
boq hsmt::M-08 | M-08 | Co 45° DN80 mạ kẽm | cái | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 0%
boq hsmt::M-09 | M-09 | Van bướm DN200 PN16 | cái | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 0%
boq hsmt::M-10 | M-10 | Ống thép đen DN200 | m | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 0%

## Thiếu và ngoài danh mục
Không có dữ liệu

## Nhật ký & bảo mật
Thuộc tính | Giá trị
Chế độ xử lý | HSMT_vs_HSDT
Mức bảo mật | STRICT_LOCAL
Cho phép mạng | FALSE
Mô hình embedding | disabled/not installed
SHA-256 nguồn chuẩn | ebcc959df634d46b67139f807723c5f3e2b64441e8edfba8a25c63ae432ccefa
SHA-256 các HSDT | { "MinhPhat": "8cdd7ef003750959e5345c47e1f46a55561da2913ed5d8d6acd6a951e0317bff" }
Ngưỡng đánh giá | { "price_warn_pct": 0.1, "price_critical_pct": 0.2, "quantity_warn_pct": 0.05, "quantity_critical_pct": 0.15, "name_review_score": 0.78, "name_reject_score": 0.55, "math_tolerance_pct": 0.005, "robust_z_warn": 2.5, "robust_z_critical": 3.5, "min_bidders_for_consensus": 3 }
Lưu ý pháp lý | Điểm bất thường là tín hiệu hỗ trợ rà soát, không phải kết luận gian lận hay quyết định lựa chọn nhà thầu.